采购项目要求

一、采购项目概况：

泸州市人民医院现拟采购放射人员个人剂量监测服务，用于放射工作人员个人剂量监测和健康管理。采购项目预算85500元，服务期限为1年，采用院内比选的方式进行采购。

- 服务内容、要求、标准：

- 1.监测内容：电离辐射（χ、γ、β、中子）个人剂量监测；中子剂量监测服务。

- 2.监测方法：四元件0SL个人剂量计，检测量为Hp（10）、Hp(3)和Hp（0.07）；U指环剂量计和W腕式剂量计，检测量为Hp（0.07）。

- 3.监测周期：3个月/周期，4周期/年。

- 4.服务要求：

- 4.1出具的剂量监测报告要分别反映hp（10）、hp（3）、hp（0.07）三个剂量值；

- 4.2提供胸章和腕式剂量计检测；剂量计要求能够重复测读，对超剂量的剂量计要能够长期保存以便随时核查。

- 4.3负责解释回答甲方对个人剂量监测提出的问题；并对正确佩戴个人剂量计进行技术指导。

三、采购项目商务条款：

- 1.服务地点：泸州市人民医院。

2.服务期限：自合同签订起1年内，合同到期后若年度考核合格可申请合同续签1年确认。

3.交付要求：

3.1交付方式：甲方每季度向乙方提交一次被监测人员个人剂量计，乙方收到后2周内出具检测报告原件。若有异常数据，10日内提供监测数据，核实无误后出具正式的检测报告。

3.2.付款方式：

3.2.1监测总费用为：实际检测人数*成交单价。

3.2.2经采购人验收合格后，根据成交单价，年底按实结算。双方确认费用后乙方开具相应金额等额正式发票，甲方收到发票后30个工作日内支付款项。

3.3随项目完成必须配备的资料清单。

- 4.验收要求

4.1验收方式：收到监测报告原件并检测合格后5个工作日内采购人组织验收；

4.2验收标准：按国家有关规定以及采购文件的服务质量要求和技术指标、响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；双方如对服务质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与响应文件中按服务质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

4.3验收程序：采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应存档备查。

三、采购项目报价要求：

1.本次采购采用单价报价，个人剂量监测控制限价为：320元/枚/年（大写：叁佰贰拾圆整），中子剂量监测控制限价为：520元/枚/年（大写：伍佰贰拾圆整）；超过限价的报价为无效报价。

2.本次采购项目的报价组成应含：税金、发票、人工服务、监测报告等一切费用。报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格体现，供应商报价时应充分考虑一切风险因素；

3.评审小组为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要是提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，按以不正当手段谋取成交处理，取消供应商比选资格。