- 采购项目要求

一、采购项目概况

因我院工作开展，泸州市人民医院拟对放射诊疗设备状态检测及新增Ⅱ、Ⅲ类射线装置设备预评、控评服务进行采购。项目总预算为168800.00元，服务时间为2年，采用院内比选的方式进行采购。

- 二、服务内容

1.按照现行相关法律、法规、规章、行业规范、标准等完成辐射工作场所及周围环境辐射监测，1次/年，建立完善辐射环境监测档案，存档备查。

2.目前我院现有Ⅱ类射线装置2台，Ⅲ类射线装置23台，Ⅲ类放射源1台。每年均需对现有和新增射线装置进行放射诊疗设备性能与辐射工作场所的检测，并出具相应检测报告；按照采购人需求对拟新增Ⅲ类射线装置设备作预评、控评服务，并出具相应检测报告。

三、服务要求（实质性要求）

1放射卫生状态检测:

1.1对全院放射诊疗设备状态检测并出具检测报告；现场检测完成后，正式书面检测报告1个工作日内完成；

1.2服务期内，接到采购人检测通知，应立即响应，1小时内沟通处理；

1.3在出具正式检测报告前，根据检测到的不合格情况及时向采购人通报，并提出相应整改措施，整改后再次检测不再重复收费；

2预控评：

2.1采购人提供建设项目预控评所需资料后，在30个工作日内出具正式预控评监测报告。

2.2项目须需取得卫生行政部门项目批复文件。

2.3出具的相关检测报告及检测项目必须符合或优于国家现行标准，以及本项目采购的质量要求和技术指导。

2.4如有专家验收安排，在满足法律法规和国家标准的情况下充分尊重专家意见对报告进行修改。

- 采购项目商务条款

1.服务期限：合同签订后两年。合同到期后，经管理科室考核合格后且在医院可自行采购的前提下审请续签一年。若新增设备预评、控评服务未履约完成则另行商议。

2.服务地点：泸州市人民医院指定地点

- 3.完成形式：完成所有检测，以正式报告呈现；随项目完成必须配备的资料清单。

4.付款方式及要求：每年完成所有检测，经采购人验收合格，且收到正式检测报告和发票后30天，以成交供应商检测项目单价，按实结算。

- 5.验收要求

5.1验收时间：项目完成后15个工作日内

5.2验收方式：成交供应商完成所有检测后，采购人取得所有正式检测报告，由采购人组织相关科室验收。

5.3验收标准：按国家有关规定以及采购文件的服务质量要求和技术指标、响应文件及承诺与合同约定标准进行验收；双方如对服务质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件与响应文件中按服务质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

5.4验收程序：采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。履约验收的各项资料应存档备查。

五、本次采购项目报价要求

1.本次采购根据每个仪器检测单项报价，超过单个仪器检测最高报价无效。（仪器检测报价见下表1、表2）；

表1：放射诊疗设备检测报价表

| 序号 | 仪器名称 | 检测项目 | 最高限价(元/年) | 报价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C臂 | 防护及性能检测 | 1500 |  |
|  |  | 环境辐射监测 |  |  |
| 2 | CR | 防护及性能检测 | 1500 |  |
|  |  | 环境辐射监测 |  |  |
| 3 | 牙片机 | 防护及性能检测 | 1400 |  |
|  |  | 环境辐射监测 |  |  |
| 4 | X光机 | 防护及性能检测 | 1500 |  |
|  |  | 环境辐射监测 |  |  |
| 5 | CT | 防护及性能检测 | 1700 |  |
|  |  | 环境辐射监测 |  |  |
| 6 | DR | 防护及性能检测 | 1500 |  |
|  |  | 环境辐射监测 |  |  |
| 7 | 床旁机 | 防护及性能检测 | 1500 |  |
|  |  | 环境辐射监测 |  |  |
| 8 | DSA | 防护及性能检测 | 1700 |  |
|  |  | 环境辐射监测 |  |  |
| 9 | 乳腺机 | 防护及性能检测 | 1500 |  |
|  |  | 环境辐射监测 |  |  |
| 10 | 骨密度仪 | 防护及性能检测 | 1400 |  |
|  |  | 环境辐射监测 |  |  |
| 11 | 体外碎石机 | 防护及性能检测 | 1400 |  |
|  |  | 环境辐射监测 |  |  |
| 12 | 直线加速器10MV | 防护及性能检测 | 6500 |  |
|  |  | 环境辐射监测 |  |  |
| 13 | 后装机 | 防护及性能检测 | 6500 |  |
|  |  | 环境辐射监测 |  |  |
| 合计 |  |  | 29600 |  |

# 表2Ⅱ、Ⅲ类射线装置设备预评、控评报价表

| 序号 | 仪器名称 | 检测项目 | 最高限价（元/年） | 报价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT | 预评价 | 7000 |  |
|  |  | 控制效果评价 |  |  |
| 2 | DR | 预评价 | 6000 |  |
|  |  | 控制效果评价 |  |  |
| 3 | 床旁机 | 预评价 | 6000 |  |
|  |  | 控制效果评价 |  |  |
| 4 | 小C臂 | 预评价 | 6000 |  |
|  |  | 控制效果评价 |  |  |
| 5 | 普通牙片机 | 预评价 | 5800 |  |
|  |  | 控制效果评价 |  |  |
| 6 | 胃肠机 | 预评价 | 6000 |  |
|  |  | 控制效果评价 |  |  |
| 7 | DSA | 预评价 | 7000 |  |
|  |  | 控制效果评价 |  |  |
| 8 | 乳腺机 | 预评价 | 6000 |  |
|  |  | 控制效果评价 |  |  |
| 9 | 全景口腔牙片机 | 预评价 | 6000 |  |
|  |  | 控制效果评价 |  |  |
| 10 | 体外碎石机 | 预评价 | 6000 |  |
|  |  | 控制效果评价 |  |  |
| 11 | 移动DR | 预评价 | 5800 |  |
|  |  | 控制效果评价 |  |  |
| 12 | 骨密度仪 | 预评价 | 5800 |  |
|  |  | 控制效果评价 |  |  |
| 合计 |  |  | 73400 |  |

2.本次采购项目的报价应含：税金、人工、材料、设备使用费、差旅费、文印费等一切费用。报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格体现，供应商报价时应充分考虑一切风险因素；

3.供应商报价低于采购预算50%或者低于其他有效报价算术平均价40%，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商应当对其报价组成在规定时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商不能说明具体情况的，按以不正当手段谋取成交处理，取消供应商比选资格。