采购项目要求

- 一、采购项目概况

因医院工作需要，拟采用价格谈判方式采购厨房设备及油烟机清洗服务供应商。本项目预算为8.2万元，具体要求详见采购文件。

- 服务内容（实质性要求）

| 序号 | 主要标的名称 | 计量单位 | 数量 | 单价最高限价 （元/米/台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽风烟罩清洗 | 米 | 35 | 30 |
| 2 | 油烟管道清洗 | 米 | 18.5 | 200 |
| 3 | 抽风机清洗 | 台 | 9 | 150 |
| 4 | 油烟净化器清洗 | 台 | 9 | 150 |
| 5 | 楼顶大风柜 | 台 | 1 | 300 |

- 三、服务要求：（实质性要求）

1.合同期限内，每季度清洗一次，供应商每次接到采购人通知后10日内完成对采购人厨房设备、油烟管道等清洗；

2.供应商负责清除油烟机内部和外部的油渍，保持油烟机清洁卫生；

3.供应商为工作人员配备劳动作业用具以及个人安全防护用品，为作业人员办理保险；

4.供应商采用专业人员或专业设备进入管道内进行清洗，确保油烟管道内部无明显块状油垢，如管道出现漏油和渗液情况，应无偿补漏维修；

5.供应商清洗后管道外部应没有油渍和顽固性油垢，管道内无残留情洗液或油污渗出；

6.供应商清洗后灶台表面清洁，做到表面无油污，光亮整洁。清洗产生废弃物自行清理，不得污染周边环境；

7.供应商清洗后须进行使用前检查，保证油烟机正常运转；

8.项目实施过程中供应商须做好安全防护措施，确保项目作业人员安全,实施过程中如发生安全事故由中标人自行承担。；

9.供应商在清洗过程中，如有损坏医院设备，须免费修复或按价赔偿；

10.供应商清洗完毕后一周内供应商需向采购人提供纸质清洗报告（附带时间水印打卡的工作场景照片等信息）。

四、商务要求（实质性要求）

- 1.服务期限：合同签订后两年，经考核合格后且采购人可自行采购的情况下可续签一年。

- 2.服务地点：泸州市人民医院指定地点。

- 3.付款方式：供应商每次清洗完成，经采购人验收合格后根据成交单价和完成数量按实结算。

- 五、验收要求（实质性要求）

- 1.验收程序：严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及泸州市财政局的相关要求进行验收。采购人应成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应存档备查。

- 2.其他约定：采购人和使用人分离的采购项目，将邀请实际使用人参与验收；采购人有权邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收报告的参考资料；政府向社会公众提供的公共服务项目，将邀请服务对象参与并出具意见，验收结果向社会公告。

六、采购项目报价要求（实质性要求）

- 1.项目预算为8.2万元，超过单价最高限价的报价为无效报价；

- 2.本次采购项目的报价组成应含：发票、税金、人工等所有费用。报价应是采购文件所确定的采购范围内全部内容的价格体现，供应商报价时应充分考虑一切风险因素；

- 3.评审小组为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，按以不正当手段谋取成交处理，取消供应商议价资格。